## Worksheet
| QUBIX S.p.A. Via Canada, 22/A 35127 Padova PD Italia +39 049 7801994 +39 049 775667 info@qubix.it | Tipo richiesta | Capitolato
Numero richiesta
|  | Data richiesta | 29/03/2024
Articolo | Testo gara d'appalto
2011137 | ONE-VIEW LCD console di controllo server, fissaggio a rack 1U / 19", con monitor 17" tipo articolo Qubix 2011137 o similare avente le seguenti caratteristiche: Console con monitor LCD 17" per installazione a rack, con tastiera e mouse integrati adatti al controllo e gestione di server all'interno degli armadi di rete. Disponibile anche nella versione con switch KVM a 8 porte. Caratteristiche tecniche: Installazioni su armadi rack 19" con profondità 800/1000mm Robusto chassis metallico dotato di blocchetto di chiusura con chiave e dispositivo di bloccaggio anti-chiusura accidentale Monitor LCD 17" Tastiera a 105 tasti Touch pad mouse con 2 tasti Switch KVM a 8 porte (solo con Cod. Art. 2011138) Cavo combo PS/2 & USB lungo 1,8 mt Sistemi operativi compatibili: DOS, Windows, Netware, Unix, Mac OS, Linux Alimentazione 100-240VAC, 50-60Hz Colore nero