## Worksheet
| QUBIX S.p.A. Via Canada, 22/A 35127 Padova PD Italia +39 049 7801994 +39 049 775667 info@qubix.it | Tipo richiesta | Capitolato
Numero richiesta
|  | Data richiesta | 28/03/2024
Articolo | Testo gara d'appalto
2032172 | IFT-805AT Media converter industriale IP30, 1 a rame 10/100TX + uno slot SFP per mini GBIC 100FX, temp. -40/+75°C tipo articolo Qubix 2032172 o similare avente le seguenti caratteristiche: Media converter Industriale Unmanaged Fast Ethernet a 100Base-FX modello Planet IFT-805AT con le seguenti caratteristiche: Installazione su guida DIN 1 porta RJ45 10/100 Mbit di tipo auto-MDI/MDI-X 1 porta SFP per l'installazione di moduli minigbic 100Base-FX Supo Flow Control: Pause Frame in modalità full duplex, back pressure in modalità half duplex Conforme ai test di caduta libera (IEC 60068-2-32), urti (IEC 60068-2-27) e vibrazioni (IEC 60068-2-6) Alimentazione esterna: 2 ingressi a 12-48V DC Temperature d'esercizio: -40/+75° C Grado di protezione: IP30 Dimensioni: 135x85x32mm