## Worksheet
| QUBIX S.p.A. Via Canada, 22/A 35127 Padova PD Italia +39 049 7801994 +39 049 775667 info@qubix.it | Tipo richiesta | Capitolato
Numero richiesta
|  | Data richiesta | 29/03/2024
Articolo | Testo gara d'appalto
2032402 | IGS-5225-8P2S2X Switch L3 industriale IP30, 8 porte rame GE PoE 802,3AT/af, 2 SFP 100/1000X, 2 SFP+ 10G, temperature -40/+75°C tipo articolo Qubix 2032402 o similare avente le seguenti caratteristiche: Switch managed PoE Gigabit Ethernet modello Planet IGS-5225-8P2S2X con le seguenti caratteristiche tecniche: Formato: installazione su guida DIN Layer: 3 8 porte RJ45 10/100/1000 Mbps PoE+ 802.3at 2 porte SFP per moduli mini- GBIC 100/1000X + 2 porte SFP+ per moduli minigbic 10GBase-SR/LR 1 porta seriale RJ45 per la configurazione Supporta il protocollo Modbus TCP per il monitoraggio in tempo reale di sistemi SCADA e il Precision Time Protocol IEEE 1588 V2 Budget di potenza PoE: 288 W Supporta VLAN tipo IEEE 802.1Q Tagged VLAN, fino a 255 gruppi di VLAN, 4095 VLAN ID, Q-in-Q tunneling, PVE, MAC-based LAN, Voice VLAN, MVR Supporta i protocolli di Spanning Tree Protocol, STP IEEE 802.1d, MSTP IEEE 802.1s, RSTP IEEE 802.1w, ERPS Ring technology Supporta Link Aggregation 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), massimo 6 gruppi di trunk, fino a 4 porte per gruppo Quality of Service con limitazione della banda per ogni porta, 8 code di priorità, classificazione del traffico di tipo IEEE 802.1p, IP TOS/DSCP, port -based priority Multicast con IGMP Snooping v1, v2 e v2, Querier mode Static routing con tabella a 128 indirizzamenti Supporta protocollo di routing OSPF v2 Sicurezza IEEE 802.1x Port-Based / MAC address filtering, IP/MAC-based ACL Management possibile tramite porta Console, Telnet, Web, SNMP v1, v2c ev3, TFTP firmware upgrade, SNMP trap/e-mail Auto-negoziazione, Funzione MDI/MDIX (up-link) su ogni porta, Full/Half Duplex Architettura Store-and-forward Switch fabric pari a 60 Gbps/ non-blocking e shared data buffer da 16 Mbits Supporto Flow Control IEEE 802.3x: pause Frame in modalità full duplex, Back pressure in modalità half duplex MAC Address Table da 32K 2ingressi digitali+ 2uscite digitali Conforme ai test di caduta libera (IEC 60068-2-32), urti (IEC 60068-2-27) e vibrazioni (IEC 60068-2-6) Alimentazione esterna: 2 ingressi a 48~56 V DC Potenza assorbita: 306 W Temperatura d'esercizio -40/+75°C Grado protezione IP30 Dimensioni 84x107x152mm