## Worksheet
| QUBIX S.p.A. Via Canada, 22/A 35127 Padova PD Italia +39 049 7801994 +39 049 775667 info@qubix.it | Tipo richiesta | Capitolato
Numero richiesta
|  | Data richiesta | 29/03/2024
Articolo | Testo gara d'appalto
2032405 | WGS-4215-8T2S Switch ind. L2 Flat Type IP30 8P gigabit, 2P SFP 100/1000X, -40 a 75C, alimentazione ridondata 12-48VDC / 24VAC tipo articolo Qubix 2032405 o similare avente le seguenti caratteristiche: Switch industriale managed Gigabit Ethernet modello Planet WGS-4215-8T2S con le seguenti caratteristiche tecniche: Formato: Flat Type (Installazione a parete) Layer: 2 8 porte RJ45 10/100/1000 Mbps + 2 porte SFP minigbic per moduli miniGbic 100/1000Base-X Supporta VLAN tipo, IEEE 802.1Q Tagged VLAN, fino a 256 gruppi di VLAN, 4094 VLAN ID, VLAN Q-in-Q, Private VLAN, GVRP Supporta i protocolli di Spanning Tree Protocol, STP IEEE 802.1d, RSTP IEEE 802.1w, MSTP IEEE 802.1s Link Aggregation 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), massimo 4 gruppi di trunk fino a 8 porte per gruppo Port Mirror (many-to-1) Quality of Service con limitazione della banda per ogni porta, 8 code di priorità, classificazione del traffico di tipo IEEE 802.1p, DSCP, Multicast con IGMP Snooping v1, v2 e v3 fino a 255 gruppi, Querier mode MLD Snooping v1, v2, Querier mode, fino a 256 gruppi Sicurezza IEEE 802.1x Port-Based / MAC-Based, ACL su IP e MAC address, MAC-Based Access Control List, Static MAC Management possibile tramite porta Console, Telnet, Web, SNMP v1, v2c e v3, SSH / SSL, 4 gruppi RMON TFTP client integrato, Firmware upload/download via HTTP / TFTP, SNTP, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Auto-negoziazione, Funzione MDI/MDIX (up-link) su ogni porta, Full/Half Duplex Architettura Store-and-forward Supporto Flow Control: Pause Frame in modalità full duplex, back pressure in modalità half duplex Switch fabric a 20 Gbps e shared data buffer 4.1 Mbits Supporto Flow Control: Pause Frame in modalità full duplex, back pressure in modalità half duplex MAC Address Table da 8K, auto aggiornante Conforme ai test di caduta libera (IEC 60068-2-32), urti (IEC 60068-2-27) e vibrazioni (IEC 60068-2-6) Alimentazione esterna: 2 ingressi a 12-48V DC o 24 V AC Massima potenza assorbita: Temperature d'esercizio: -40/+75° C Grado di protezione: IP30 Dimensioni: 178x25x134 mm