## Worksheet
| QUBIX S.p.A. Via Canada, 22/A 35127 Padova PD Italia +39 049 7801994 +39 049 775667 info@qubix.it | Tipo richiesta | Capitolato
Numero richiesta
|  | Data richiesta | 29/03/2024
Articolo | Testo gara d'appalto
2009058 | Armadio PRO Datacenter H2200xL800xP1000 47U porta anteriore e posteriore grigliate al 75%, pannelli laterali ciechi, colore grigio RAL 7035 tipo articolo Qubix 2009058 o similare. Armadi PRO Datacenter idonei al contenimento di tutte le principali tipologie di server e apparecchiature attive modulari 19" presenti sul mercato. La soluzione supporta tutti gli accessori standard 19" ed è adatta all'installazione di accessori specifici con profondità e portate maggiorate per il contenimento e supporto di apparati non modulari. Fornibili nelle versioni con larghezza pari a 600 o 800 mm e profondità di 1000 o 1200 mm, gli Armadi PRO sono personalizzabili in funzione delle esigenze d'installazione. Caratteristiche tecniche: Struttura in lamiera d’acciaio Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005 Porta anteriore e posteriore a singolo battente grigliate al 75% e pannelli laterali ciechi Chiusura con maniglia a pulsante corredata di chiave di sicurezza Ventilazione interna tramite feritoie presenti sui pannelli laterali e alla base dell’armadio e predisposizione per la ventilazione forzata sottotetto Flange asportabili per l’ingresso dei cavi dalla parte superiore o inferiore Grado di protezione IP20 secondo EN 60529 4 montanti 19" in accordo alla IEC 60297-1 rifiniti con vernice metallizzata e con serigrafie indicanti le unità Guide scorrevoli numerate per la regolazione in profondità dei montanti Carico statico: 1000 kg Robusta base d'appoggio 4 piedini di livellamento