## Worksheet
| QUBIX S.p.A. Via Canada, 22/A 35127 Padova PD Italia +39 049 7801994 +39 049 775667 info@qubix.it | Tipo richiesta | Capitolato
Numero richiesta
|  | Data richiesta | 28/03/2024
Articolo | Testo gara d'appalto
2009161 | Armadio TECH Datacenter H2000xL800xP1000 42U porte gigliate, pannelli laterali 2 sezioni ciechi, colore grigio RAL 7021 tipo articolo Qubix 2009161 o similare. Armadio rack Datacenter Serie Tech idoneo al contenimento di tutte le principali tipologie di server, apparecchiature attive e accessori standard 19" per il cablaggio strutturato presenti sul mercato. Disponibile nelle versioni con la larghezza pari a 800mm e profondità rispettivamente 1000 o 1200mm. La serie TECH prevede una configurazione fissa completa di ogni accessorio e studiata per rispondere pienamente alle esigenze di installazione in ambito Datacenter. Caratteristiche tecniche: Struttura in lamiera d’acciaio Verniciatura colore: Grigio RAL 7021 Porte anteriore grigliata ad un battente e posteriore grigliata a doppio battente con sistema di apertura fino a 180° Pannelli di chiusura laterali a due sezioni ciechi completamente removibili Chiusura con maniglia a pulsante corredata di chiave di sicurezza Predisposizione per la ventilazione forzata esternamente sul tetto Predisposizione per l’ingresso dei cavi dalla parte superiore o inferiore Grado di protezione IP20 secondo EN 60529 4 montanti 19" in accordo alla IEC 60297-1 regolabili in profondità Predisposizione di messa a terra Carico statico: 1300 Kg; 1000 Kg con le ruote Base per appoggio 4 piedini di livellamento 4 ruote senza freno