## Worksheet
| QUBIX S.p.A. Via Canada, 22/A 35127 Padova PD Italia +39 049 7801994 +39 049 775667 info@qubix.it | Tipo richiesta | Capitolato
Numero richiesta
|  | Data richiesta | 29/03/2024
Articolo | Testo gara d'appalto
2010035 | Armadio PRO Parete H795xL600xP500 15 Unità, fianchi asportabili, colore grigio RAL 7035 tipo articolo Qubix 2010045 o similare. Armadio PRO Parete adatto al contenimento per le principali apparecchiature per cablaggio strutturato e reti LAN, struttura completamente smontabile con pannelli laterali asportabili per poter accedere con facilità alla parte posteriore del cablaggio. Disponibile con profondità rispettivamente pari a 400, 500 e 600 mm nelle versioni già assemblata o flat pack da assemblare. Caratteristiche tecniche: Struttura completamente smontabile in lamiera d’acciaio Verniciatura colore: Grigio RAL 7035 o Nero RAL 9005 Porta in vetro temprato di sicurezza con apertura a 190° Chiusura a chiave Pannelli laterali removibili con aggancio rapido ad ¼ di giro Asole di aerazione per la fuoriuscita dell'aria e predisposizione per il montaggio di gruppi di ventilazione forzata a 1 o 2 ventole Predisposizione ingresso cavi dall'alto e dal basso Grado di protezione IP20 secondo EN 60529 Protezione agli urti IK09 2 montanti verticali anteriori regolabili in profondità rifiniti con vernice metallizzata ad elevata conduzione, per il fissaggio di apparecchiature ed accessori standard 19”, in accordo alla IEC 60297-1 2 montanti posteriori fissi Carico statico 50 Kg